- 计量设备检测需求

- 一、技术要求

- 1.检测机构符合《中华人民共和国计量法》第二十条、第二十一条规定，为社会提供公证数据的产品质量检验机构、计量检定机构，必须经省级以上人民政府计量行政部门考核合格（即取得《计量授权证书》）。

2.检测机构符合《中华人民共和国计量法实施细则》第十一条及第二十五条规定，法定计量检定机构负责建立并保存社会公用计量标准，开展量值传递及溯源，依法实施强制检定等服务。

3.计量器具要求：本项目计量所用设备应与CNAS或计量标准考核证书中所列设备一致溯源证书在有效期内，设备参数符合计量检定规程或校准规范要求。

4.所有计量数据均可溯源至国家基准，出具的证书/报告均应获得计量行政部门认可，具有法律效力。

二、服务要求：

1.需根据采购人设备使用情况制定年度及短期计量服务计划，严格按照计划进行计量工作。

2.计量工作时间服从采购人的安排，确保各类计量设备在有效期之内，计量及时性要求:前1个月通知到采购人，到期前2周再次通知，到期3次通知，确保不超年度计量期限，送检设备周期应尽可能短，减少对临床日常设备使用的影响。

3.应服从采购人所有的强制管理设备的计量服务，做好相应的服务工作，确保相关计量设备在计量合格有效期之内，提供具体实施方案。

4.按采购人需求，按各科室归类检验报告PDF版交给采购人。

5.附件1为采购人初步的计量设备清单，在服务期内中标方根据采购人的设备增减进行计量检测，费用不做调整。

附件：1.检测计量设备清单

附件1：

| 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 离心机 | 25 |
| 震荡器 | 8 |
| 智能温度采集仪 | 27 |
| 数字式温度计 | 8 |
| 智能温湿度记录仪 | 6 |
| 数字式温湿度计 | 68 |
| 温湿度表 | 130 |
| 冰箱温度计 | 66 |
| 移液器 | 92 |
| 立式高压蒸汽灭菌器 | 2 |
| 恒温培养箱 | 20 |
| 冰箱 | 92 |
| 恒温水浴箱 | 6 |
| 除颤仪 | 17 |
| 医用超声诊断仪超声源 | 21 |
| 呼吸机 | 60 |
| 麻醉机 | 9 |
| 婴儿培养箱 | 26 |
| 医用注射泵 | 356 |
| 医用输液泵 | 56 |
| 洁净工作台 | 2 |
| Ⅱ级生物安全柜 | 12 |
| DSA | 3 |
| 多参数监护仪 | 477 |
| 无创自动测量血压计 | 147 |
| 血压计 | 45 |
| 验光仪 | 1 |
| 焦度计 | 1 |
| 心电图机 | 60 |
| DR | 7 |
| CT | 4 |