申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 血气分析仪 |
| 用途及适用人群 | 2分钟内出结果、床旁快速、多参数同步、指导抢救与治疗调整；适用于呼吸困难、呼吸衰竭、慢性阻塞性肺疾病、重症肺炎、哮喘持续状态等呼吸系统疾病患者；各类休克、严重创伤、昏迷、中毒、心功能不全、围手术期麻醉患者；存在电解质紊乱、肾功能异常、糖尿病酮症酸中毒、严重脱水及感染脓毒症患者；同时适用于早产儿、新生儿窒息、新生儿呼吸窘迫综合征等新生儿危重患者。可满足急诊科、重症医学科、手术室、麻醉科、呼吸内科、儿科、心内科等科室危重患者快速检测需求。 |
| 设备的功能要求 | 检测速度快捷，单样本检测时间不超过2分钟，满足急诊、手术术中快速检测需求；采血量少，适配新生儿、重症及体弱患者采样。检测精度高、重复性好，具备自动校准及质控监测功能，可有效抵抗溶血、脂血、黄疸标本干扰，检测结果准确稳定，符合医院质控管理标准。 配备中文触控操作界面，操作简单便捷。支持全自动进样、自动识别样本、自动清洗，减少人工操作，降低交叉感染风险。设备内置大容量存储，可长期保存检测数据，支持热敏打印及医院HIS、LIS系统联网上传，便于病历归档及数据溯源。具备故障自检、耗材余量提醒功能，维护简单，运维成本低。 采用一体化试剂包或传感卡式设计，拆装更换简便，无需复杂配液。试剂储存条件温和，无特殊储存要求。设备可24小时不间断待机，能耗低，能够满足临床全天候应急检测工作。 设备密闭性良好，具备防渗漏、防污染设计，配备独立密闭废液收集装置，符合医疗废物处置规范。机身体积小巧，占用空间小，可放置于病房、手术室、复苏室、急诊、重症监护室等区域，满足床旁快速检测使用需求。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 设备搭载高清彩色液晶触控显示屏，支持触控手写操作，按键灵敏、显示清晰。内置高精度原装生物传感检测器，传感器稳定性强、使用寿命长；配备全自动精密进样针，防堵塞、防残留。搭载大容量内置蓄电池，断电后可维持设备短时运行，保障突发断电情况下检测不中断。内置高速热敏打印机，无需额外耗材，可快速打印检测报告单；配备标准网络接口、USB接口，支持数据导出及外接设备拓展。整机散热性能良好，运行噪音低，机身材质防腐、耐消毒，适配医院频繁消杀工作环境。 搭载专用医用检测操作系统，为全中文可视化操作界面，逻辑简洁，便于医护人员快速上手操作。系统内置标准临床参考数据库，可自动判定检测结果异常并标注警示；支持患者信息手动录入、扫码录入，可关联住院号、病历号。具备智能质控管理系统，自动保存质控记录、生成质控报表，满足医院检验科质控考核标准。内置数据存储数据库，可存储不少于20000条检测记录，支持数据按时间、科室、患者检索查询。具备系统自动加密功能，保障患者医疗数据安全；支持双向通讯，可无缝对接医院HIS、LIS信息系统，实现检测数据实时上传、病历自动归档。系统自带故障智能诊断、日志记录功能，可自动提示故障原因、耗材余量，便于设备日常维护管理。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

2026年5月20日