射线装置质量控制检测和辐射防护监测服务需求

1.‌检测服务需求‌：‌

对医院内所有射线装置进行定期的质量控制检测，‌确保设备性能符合国家标准和医院使用要求。‌

检测内容包括但不限于剂量准确性、‌影像质量、‌安全防护性能等。

包含全院所有射线装置的球管和平板探测器维修后的检测。‌

2.‌辐射防护监测需求‌：‌

对放射工作场所进行辐射水平监测，‌评估工作环境的安全性。‌

监测放射源和射线装置周围的辐射剂量，‌确保工作人员和患者的安全。‌

3.‌资质与经验要求‌：‌

持有合法有效的营业执照且本项目服务内容在经营范围内并经省级以上卫生健康委员会颁发的放射卫生技术服务机构资质证书（甲级及以上）‌。‌‌

具备丰富的医院射线装置检测和辐射防护监测经验，‌能够提供专业的技术支持和服务。

4.2026年放射设备核素台账：

| 序号 | 活动种类和范围 |  |  |  |  |  | 卫生监督射线装置检测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 辐射活动场所名称 | 装置分类名称 | 类别 | 活动种类 | 数量 | 数量单位（台/套） | 设备/核素数量 | 项目名称 |  |
| 1 | 第三门诊部放射科CT室 | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 2 | 第三门诊部放射科DR室 | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 3 | 外科综合楼手术室 | 移动式C形臂X射线机 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 4 | 外科综合楼手术室14间 | 移动式X射线机 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 5 | 外科综合楼手术室18间 | 移动式C形臂X射线机 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 6 | 外科综合楼放射科二楼第十四检查室（CT4） | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 7 | 康美楼健康管理中心DR室 | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 8 | 康美楼健康管理中心CT室 | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 9 | 肿瘤内科楼一层核医学SPECT/ECT机房 | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 3 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 10 | 肿瘤内科楼一层直线加速器机房 | 粒子能量小于100兆电子伏的医用加速器 | Ⅱ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 11 | 放疗楼一楼CT模拟定位室 | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 12 | 内科楼四楼口腔科第一检查室 | 口腔（牙科）X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 13 | 内科楼四楼口腔科第二检查室 | 口腔（牙科）X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 14 | 体检车 | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 15 | 外科综合楼十六层碎石室 | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 16 | 外科综合楼一楼放射科第一检查室（DR1） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 17 | 外科综合楼一楼放射科第二检查室（DR2） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 18 | 外科综合楼一楼放射科第三检查室（CT1） | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 19 | 外科综合楼一楼放射科第四检查室（CT2） | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 20 | 外科综合楼一楼放射科第五检查室（CT3） | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 21 | 外科综合楼放射科二楼第六检查室 | 移动式摄影X射线机 | Ⅲ类 | 使用 | 2 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 23 | 外科综合楼二楼放射科第七检查室（DR4） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 24 | 外科综合楼二楼放射科第八检查室（口腔全景） | 口腔（牙科）X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 25 | 外科综合楼二楼放射科第九检查室（骨密度） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 26 | 外科综合楼二楼放射科第十检查室（口腔CT） | 口腔（牙科）X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测1 | 辐射防护监测3 |
| 27 | 外科综合楼二楼放射科第十一检查室（乳腺DR） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 28 | 外科综合楼二楼放射科第十三检查室（胃肠透视） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 29 | 外科综合楼三楼放射科导管二室 | 血管造影用X射线装置 | Ⅱ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 30 | 外科综合楼三楼放射科导管三室 | 血管造影用X射线装置 | Ⅱ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
| 31 | 外科综合楼三楼放射科导管一室 | 数字减影血管造影系统 | Ⅱ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 设备质量控制检测 | 辐射防护监测 |
|  |  |  |  | 合计 | 31 | 台 |  |  |  |